АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021                                          №  11

Об  утверждении  технического  задания

на  разработку  инвестиционной  программы

« По  приведению  качества  питьевой

воды,  поступающей   населению

с.Артюшино,  в  соответствие

с  установленными  требованиями»

В соответствии  с ч.1  ст.6 ч.6  ст.23  Федерального  закона  от  07.12.2011 №  416- ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  техническое задание на разработку инвестиционной программы «По  приведению  качества  питьевой  воды, поступающей  населению с.Артюшино, в   соответствие  с  установленными  требованиями»

2.  Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Артюшинское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского

поселения   Артюшинское:		                           Л.Н.Гусева

Утверждено

постановлением  администрации

от 26.02.2021  №  11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По  приведению  качества  питьевой  воды,  поступающей  населению    с.Артюшино,  в   соответствие  с  установленными  требованиями»

I. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению  качества  питьевой  воды, поступающей  населению с.Артюшино, в    соответствие  с  установленными  требованиями»

(далее по тексту соответственно - Техническое задание)

Инвестиционная  программа  разрабатывается  на основании:

Земельного  кодекса  Российской Федерации;

Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 4165-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

II. Цели и задачи  разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По   приведению качества питьевой воды, поступающей  населению с.Артюшино  в соответствие с установленными требованиями»  является  выполнение  мероприятий,  направленных  на  приведение  качества  питьевой  воды  в  соответствие  с  установленными  требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

Повышение качества оказываемых услуг.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения  потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества питьевой воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы:

| Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | - круглосуточное бесперебойное водоснабжения населения; - доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям: по железу - не более 0,3 мг/л; по мутности - не более 1,5 мг/л; - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%. |

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы –  до  01.06.2022

Разработчик  инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – администрация  сельского  поселения  Артюшинское

VI. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды  в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды  в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды  в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и инвестиционные составляющие в тарифах;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.5. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества питьевой воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения  и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения  с разбивкой по годам.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

сроки и этапы реализации инвестиционной программы (на период 2021-2024 годы).

6.6. Срок реализации инвестиционной программы – 1 июня 2022 года – 31 декабря 2024 года.

6.7. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо утвердить территориальным органом исполнительной власти.

6.8. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

6.9. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.10. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации  сельского  поселения  Артюшинское.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского  поселения  Артюшинское;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития сельского  поселения  Артюшинское и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.